## Sheet1
Base - Soenke
TIME | DNI | Hel_track_power | Rec_pump_power | Rec_conv_loss | Rec_rad_loss | Rec_therm_power | Hot_tank_loss | Cold_tank_loss | Rankine_power | Par_store_pump | Par_plant_bal | Par_cooling_tower | Par_pipe_loss | Par_tank_htr | Par_recirc_htr | Par_fixed | Par_aux | Par_total | E_net | Fossil_energy | Fossil_fuel | Water_makeup_flow | Total_incident_power | Power_to_receiver | Power_to_rec_less_reflect | Power_to_rec_less_radiati | Power_from_receiver | Power_from_cycle_elec | Power_less_tower_pump | Power_to_the_grid | Q_to_TES | Q_from_TES | Q_to_PB
HOURS | kJ/m2 | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MMBTU | kg | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8760 | 10049126.4 | 1746.6578 | 12529.2939 | 0 | 34445.179 | 1143921.1473 | 4980.0455 | 0 | 462889.714 | 2347.653 | 0 | 4985.0379 | 13201.0781 | 2.6669 | 0 | 5540.0675 | 0 | 40352.9575 | 422536.7566 | 0 | 0 | 1226305076.2178 | 2512775.3415 | 1812871.2712 | 1178366.3263 | 1143921.1473 | 1143921.1473 | 462889.714 | 450360.4202 | 422536.7566 | 4527.8837 | -4527.8837 | 1126846.2304
Base - TRNSYS -
TIME | DNI | Hel_track_power | Rec_pump_power | Rec_conv_loss | Rec_rad_loss | Rec_therm_power | Hot_tank_loss | Cold_tank_loss | Rankine_power | Par_store_pump | Par_plant_bal | Par_cooling_tower | Par_pipe_loss | Par_tank_htr | Par_recirc_htr | Par_fixed | Par_aux | Par_total | E_net | Fossil_energy | Fossil_fuel | Water_makeup_flow | Total_incident_power | Power_to_receiver | Power_to_rec_less_reflect | Power_to_rec_less_radiati | Power_from_receiver | Power_from_cycle_elec | Power_less_tower_pump | Power_to_the_grid | Q_to_TES | Q_from_TES | Q_to_PB
HOURS | kJ/m2 | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MMBTU | kg | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8760 | 10049126.4 | 1746.6906 | 13508.3668 | 32803.8893 | 35074.4222 | 1156569.1281 | 4982.2067 | 0 | 469318.9464 | 2370.6774 | 0 | 5052.0892 | 13384.6848 | 2.8938 | 0 | 5540.0675 | 0 | 41606.0731 | 427712.8733 | 0 | 0 | 1243108558.4126 | 2512775.3415 | 1883765.2917 | 1224447.4396 | 1189373.0174 | 1156569.1281 | 469318.9464 | 455810.5796 | 427712.8733 | 4529.0756 | -4529.0756 | 1142335.063
Latest - Soenke
TIME | DNI | Hel_track_power | Rec_pump_power | Rec_conv_loss | Rec_rad_loss | Rec_therm_power | Hot_tank_loss | Cold_tank_loss | Rankine_power | Par_store_pump | Par_plant_bal | Par_cooling_tower | Par_pipe_loss | Par_tank_htr | Par_recirc_htr | Par_fixed | Par_aux | Par_total | E_net | Fossil_energy | Fossil_fuel | Water_makeup_flow | Total_incident_power | Power_to_receiver | Power_to_rec_less_reflect | Power_to_rec_less_radiati | Power_from_receiver | Power_from_cycle_elec | Power_less_tower_pump | Power_to_the_grid | Q_to_TES | Q_from_TES | Q_to_PB
HOURS | kJ/m2 | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MMBTU | kg | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8760 | 10049126.4 | 1747.0766 | 12873.2892 | 34979.3073 | 37213.3702 | 1194021.1188 | 4986.0748 | 0 | 469414.823 | 2371.9814 | 0 | 5060.3855 | 13386.2701 | 0.54513 | 0 | 5540.0675 | 0 | 40980.477 | 428434.3461 | 0 | 0 | 1243575349.4205 | 2512775.3415 | 1948021.2252 | 1266213.7964 | 1229000.4261 | 1194021.1188 | 469414.823 | 456541.5339 | 428434.3461 | 4552.6867 | -4552.6867 | 1141665.6584
Latest - TRNSYS
TIME | DNI | Hel_track_power | Rec_pump_power | Rec_conv_loss | Rec_rad_loss | Rec_therm_power | Hot_tank_loss | Cold_tank_loss | Rankine_power | Par_store_pump | Par_plant_bal | Par_cooling_tower | Par_pipe_loss | Par_tank_htr | Par_recirc_htr | Par_fixed | Par_aux | Par_total | E_net | Fossil_energy | Fossil_fuel | Water_makeup_flow | Total_incident_power | Power_to_receiver | Power_to_rec_less_reflect | Power_to_rec_less_radiati | Power_from_receiver | Power_from_cycle_elec | Power_less_tower_pump | Power_to_the_grid | Q_to_TES | Q_from_TES | Q_to_PB
HOURS | kJ/m2 | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MMBTU | kg | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8760 | 10049126.4 | 1747.0412 | 13505.436 | 32792.2404 | 35038.6556 | 1156919.0868 | 4982.0173 | 0 | 468056.1388 | 2361.6546 | 0 | 5031.4751 | 13349.0374 | 2.3033 | 0 | 5540.0675 | 0 | 41538.0466 | 426518.0922 | 0 | 0 | 1239606294.7441 | 2512775.3415 | 1884230.7428 | 1224749.9829 | 1189711.3273 | 1156919.0868 | 468056.1388 | 454550.7028 | 426518.0922 | 4534.675 | -4534.675 | 1139382.6874
Latest - Soenke - 9/24/13 changes
TIME | DNI | Hel_track_power | Rec_pump_power | Rec_conv_loss | Rec_rad_loss | Rec_therm_power | Hot_tank_loss | Cold_tank_loss | Rankine_power | Par_store_pump | Par_plant_bal | Par_cooling_tower | Par_pipe_loss | Par_tank_htr | Par_recirc_htr | Par_fixed | Par_aux | Par_total | E_net | Fossil_energy | Fossil_fuel | Water_makeup_flow | Total_incident_power | Power_to_receiver | Power_to_rec_less_reflect | Power_to_rec_less_radiati | Power_from_receiver | Power_from_cycle_elec | Power_less_tower_pump | Power_to_the_grid | Q_to_TES | Q_from_TES | Q_to_PB
HOURS | kJ/m2 | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MMBTU | kg | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr | MW-hr
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8760 | 10049126.4 | 1745.7517 | 12813.826 | 34982.7578 | 37194.7948 | 1192467.0706 | 4986.9509 | 0 | 467457.5576 | 2370.7629 | 0 | 5066.0624 | 13333.1065 | 0.69672 | 0 | 5540.0675 | 0 | 40871.5861 | 426585.9715 | 0 | 0 | 1238059734.8303 | 2512775.3415 | 1945607.1127 | 1264644.6232 | 1227449.8284 | 1192467.0706 | 467457.5576 | 454643.7316 | 426585.9715 | 4553.7081 | -4553.7081 | 1135731.012
Looks like Base TRNSYS version was checking mass flow rate to min after startup calcs, which should decrease power output
Fixed Soenke version to shut receiver off during low DNI periods, which should decrease power output and balance out above